



**Гильзы защитные серии РИЗУР-ГЗ**

**Паспорт**

ПС.00053

 Паспорт входит в комплект поставки Гильз защитных РИЗУР-ГЗ и после передачи потребителю должен храниться в эксплуатирующей организации.

 **1 Основные сведения об изделии**

 Гильзы защитные серии РИЗУР-ГЗ предназначены для защиты датчиков температуры от механического, химического и коррозионно-эрозионного воздействия измеряемой среды.

 Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013 **ЕАЭС № RU Д-RU.HX37.B.12511/20**

срок действия до 11.11.2025 г.

 **2 Основные технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип гильзы\* | □ ГЗ-015 □ ГЗ-016 □ ГЗ-017 |
| Исполнение погружной части | □ цилиндр □ конус  |
| Материал гильзы | □ 12Х18Н10Т □ 08Х18Н10Т □ 12X1МФ □ сталь 20 □ \_\_\_\_\_\_  |
| Материал прокладки (при наличии) | □ медь М1 □ \_\_\_\_\_\_  |
| Наружный диаметр, D, мм | □ 6 □ 8 □ 10 □ 12 □ 14 □ 16 □ 20 □ конус □ \_\_\_\_\_\_  |
| Длина, L, мм | □ \_\_\_\_\_\_ |
| Присоединение к процессу | □ М14х1,5 □ М16х1,5 □ М18х1,5 □ М20х1,5 □ М27х2 □ М33х2 □ М39х1,5 □ G1/2 □ G1/4 □ G3/4 □ фланец \*\* □ \_\_\_\_\_\_ |
| \*\*Тип фланца (только для ГЗ-017) |  |
| Присоединение к датчику | □ М20х1,5 □ монтаж под винт □ цанговый зажим □ \_\_\_\_\_\_ |
| Температура среды, °С | до 610 |
| PN, МПа | □ 1,6 □ 2,5 □ 4,0 □ 6,3 □ 10 □ 16 □ 25 □ 50 □ \_\_\_\_\_\_  |

 \* ГЗ-015 гильзы защитные сварные

 ГЗ-016 гильзы защитные цельноточеные

 ГЗ-017 гильзы защитные фланцевые

 **1**

 **3 Комплектность** В состав поставки входит:

 Гильза защитная…………. ……………………………………………………\_\_\_\_\_\_\_ шт;

 Паспорт…………………………………………………………………. 1 шт (на партию);

 Копия декларации соответствия ТР/ТС 032/2013…………………….1 шт (на партию)

 **4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя**

Срок службы изделия не менее \_\_\_\_\_\_ лет.

 Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 на срок хранения не более трех лет.

 Гарантийный срок эксплуатации □ 12 месяцев (□..……….месяцев ) с момента ввода в эксплуатацию, но не более □ 24 месяцев (□..……….месяцев ) с даты отгрузки предприятием-изготовителем.

 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет гильзы или их части.

 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5 **Свидетельство об упаковывании и приемке**

Гильзы защитные РИЗУР-ГЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ партии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Упакованы ООО «НПО РИЗУР» согласно требованиям, предусмотренным действующей

 технической документацией.

Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

Изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Инженер БТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

 Дата производства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

 число, месяц, год

 **6 Сведения об утилизации**

 Утилизацию проводить в соответствии с действующими нормативами и стандартами.

 Материалы, используемые в изделиях, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации могут быть сданы, как вторичное сырье.

 **7 Сведения о цене и условиях приобретения изделия**

 Согласно Договора поставки.

 **8 Адрес изготовителя**

 Изготовитель ООО «НПО РИЗУР»

 390527, Рязанская обл., Рязанский р-н.,

 с. Дубровичи автодорога Рязань-Спасск, 14 км, стр.4Б

 тел.+7 (4912) 20-20-80, +7 (4912) 24-11-66, 8-800-200-85-20

 **E-mail**: marketing@rizur.ru **Web-сайт**: <http://www.rizur.ru>

 **2**

 



**Гильзы защитные серии РИЗУР-ГЗ**

**Паспорт**

ПС.00053

 Паспорт входит в комплект поставки Гильз защитных РИЗУР-ГЗ и после передачи потребителю должен храниться в эксплуатирующей организации.

 **1 Основные сведения об изделии**

 Гильзы защитные серии РИЗУР-ГЗ предназначены для защиты датчиков температуры от механического, химического и коррозионно-эрозионного воздействия измеряемой среды.

 Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013 **ЕАЭС № RU Д-RU.HX37.B.12511/20**

срок действия до 11.11.2025 г.

 **2 Основные технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип гильзы\* | □ ГЗ-015 □ ГЗ-016 □ ГЗ-017 |
| Исполнение погружной части | □ цилиндр □ конус  |
| Материал гильзы | □ 12Х18Н10Т □ 08Х18Н10Т □ 12X1МФ □ сталь 20 □ \_\_\_\_\_\_  |
| Материал прокладки (при наличии) | □ медь М1 □ \_\_\_\_\_\_  |
| Наружный диаметр, D, мм | □ 6 □ 8 □ 10 □ 12 □ 14 □ 16 □ 20 □ конус □ \_\_\_\_\_\_  |
| Длина, L, мм | □ \_\_\_\_\_\_ |
| Присоединение к процессу | □ М14х1,5 □ М16х1,5 □ М18х1,5 □ М20х1,5 □ М27х2 □ М33х2 □ М39х1,5 □ G1/2 □ G1/4 □ G3/4 □ фланец \*\* □ \_\_\_\_\_\_ |
| \*\*Тип фланца (только для ГЗ-017) |  |
| Присоединение к датчику | □ М20х1,5 □ монтаж под винт □ цанговый зажим □ \_\_\_\_\_\_ |
| Температура среды, °С | до 610 |
| PN, МПа | □ 1,6 □ 2,5 □ 4,0 □ 6,3 □ 10 □ 16 □ 25 □ 50 □ \_\_\_\_\_\_  |

 \* ГЗ-015 гильзы защитные сварные

 ГЗ-016 гильзы защитные цельноточеные

 ГЗ-017 гильзы защитные фланцевые

 **1**

 **3 Комплектность** В состав поставки входит:

 Гильза защитная…………. ……………………………………………………\_\_\_\_\_\_\_ шт;

 Паспорт…………………………………………………………………. 1 шт (на партию);

 Копия декларации соответствия ТР/ТС 032/2013…………………….1 шт (на партию)

 **4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя**

Срок службы изделия не менее \_\_\_\_\_\_ лет.

 Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 на срок хранения не более трех лет.

 Гарантийный срок эксплуатации □ 12 месяцев (□..……….месяцев ) с момента ввода в эксплуатацию, но не более □ 24 месяцев (□..……….месяцев ) с даты отгрузки предприятием-изготовителем.

 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет гильзы или их части.

 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5 **Свидетельство об упаковывании и приемке**

Гильзы защитные РИЗУР-ГЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ партии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Упакованы ООО «НПО РИЗУР» согласно требованиям, предусмотренным действующей

 технической документацией.

Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

Изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Инженер БТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

 Дата производства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

 число, месяц, год

 **6 Сведения об утилизации**

 Утилизацию проводить в соответствии с действующими нормативами и стандартами.

 Материалы, используемые в изделиях, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации могут быть сданы, как вторичное сырье.

 **7 Сведения о цене и условиях приобретения изделия**

 Согласно Договора поставки.

 **8 Адрес изготовителя**

 Изготовитель ООО «НПО РИЗУР»

 390527, Рязанская обл., Рязанский р-н.,

 с. Дубровичи автодорога Рязань-Спасск, 14 км, стр.4Б

 тел.+7 (4912) 20-20-80, +7 (4912) 24-11-66, 8-800-200-85-20

 **E-mail**: marketing@rizur.ru **Web-сайт**: <http://www.rizur.ru>

 **2**