| 1. | Наименование организации/тел. / эл.почта/ ФИО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Название оборудования, где используется уровнемер |  |
| 3. | Взрывозащита, Да/Нет |  |
| 4. | Температура окружающей среды |  |
| 4. | Рабочая среда (что проходит через УРОВНЕМЕР?) |  |
| 5. | Удельный вес (вязкость)/ плотность |  |
| 6. | Расстояние между центрами (мм) = диапазону измерения |  |
| 7. | Размеры соединения (DN, mm) |  |
| 8. | Тип присоединения (резьбовое/фланцевое/др.) |  |
| 9. | Необходимое максимальное рабочее давление (PN, кгс/см2, бар) |  |
| 10. | Максимальная температура рабочей и окружающей среды, С° |  |
| 11. | Предпочитаемый материал корпуса, стекло/металл/пластик |  |
| 12. | Выходные сигналы: - релейный (какое кол. и на каком уровне?) - 4…20мА - HART, - Profibus, - Fieldbus |  |
| 13. | Дренаж, вентиляция, клапана |  |
| 14. | Требуемое кол-во уровнемеров |  |
| 15. | При необходимости добавьте дополнительную информацию |  |

# Text boxes

Официальное представительство KOBOLD Messring GmbH

ООО «КОБОЛД РУС»                     marketing@kobold-rus.ru

www.kobold-rus.ru                             (4912) 20-20-80

Опросный лист для подбора байпасного уровнемера NBK-R