ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ЛИНИИ RIZURPAK

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта установки |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел. /факс/ e-mail |  |
| Количество пучков трубок |  |
| Диаметр/толщина стенок/материал импульсных трубок входящих в состав пучка |
| ( Трубка №1 Внешний ( __________ мм Толщина стенки ______ мм Материал _______________ Макс. давление ______ бар | ( Трубка №2 Внешний ( __________ мм Толщина стенки ______ мм Материал _______________ Макс. давление ______ бар | ( Трубка №3 Внешний ( __________ мм Толщина стенки ______ мм Материал _______________ Макс. давление ______ бар | ( Трубка №4 Внешний ( __________ мм Толщина стенки ______ мм Материал _______________ Макс. давление ______ бар |
| Обогрев технологических трубок |
| ( Без обогрева (только теплоизоляция) | ( Электрический обогрев | ( Обогрев теплоспутником Внешний ( __________ мм Толщина стенки ______ мм Материал _______________ Макс. давление ______ бар ( Наличие «обратки» внутри пучка |
| Данные о температурах эксплуатации, тех. процессе и теплоносистеле |
| Температура окружающего воздуха (внешнего воздействия) Максимальная t ______ (С Минимальная t ______ (С Необходимая поддерживаемая температура среды в технологических трубках t _______ (С Указать максимальную рабочую температуру и наименование среды в технологических трубках Рабочая t ______ (С Максимальная t ______ (С Среда _____________________ При необходимости очистки/пропарки технологических трубок указать максимальную температуру и длительность цикла Рабочая t ______ (С Время t ______ ч Указать рабочую и максимальную температуру, наименование теплоносителя (Если выбран обогрев теплоспутником) Рабочая t ______ (С Максимальная t ______ (С Среда _____________________ |
| Дополнительная комплектация |
| ( Обжимной фитинг для подключения к процессу, шт._________ Тип резьбы подключения к процессу ________ ( внешняя ( внутренняя ( Обжимной фитинг для подключения к приборам, шт. _________ Тип резьбы подключения к процессу ________ ( внешняя ( внутренняя ( Термоусадочные заделки для герметизации концов пучка, шт._____ ( Комплект для заделки (ввода в клеммную коробку) и оконцевания греющего кабеля, шт.____ ( Термостат регулируемый для поддержания точной температуры внутри пучка , шт._____ (в комплект входит ремкомплект оболочки для монтажа сенсора термостата под оболочку пучка) ( Ремкомплект оболочки на случай повреждения внешней изоляции, шт._____ ( Герметизирующий термоусаживаемый фитинг для заведения пучка трубок в шкаф, шт._____ Толщина стенки шкафа - _____мм |
| Вид поставки трубного пучка |
| ( Полностью собранный и подготовленный к монтажу в соответствии с заполненной схемой, см. ниже (одеты и усажены концевые заделки, произведена сборка греющего кабеля и холодным концом, не смонтированы только фитинги подключения) Указать длины согласно чертежу: A = ________ м В = ________ м С = ________ м D = ________ м ( Поставляется отрезками определенных длин без предварительной заделки Указать количество и длины отрезков ________________________________________________________________________ ( Поставка пучка трубок в бухтах без предварительной резки и подготовки Указать требуемую длину пучка, м ________________________________________________________ |
| Дополнительная информация |

В случае, если какие-либо пункты опросного листа являются недостаточно понятными,
 просьба обращаться за разъяснениями по телефону (4912) 24-60-61, 20-20-80, 92-51-51